## Sheet1
Date	Description	Equip	Size	Number
01/22/60	Cable, Main (Bias Supply)	GPT-40K AP-104	roll	517
01/22/60	Cable, Main	LSP-7	4	518
02/11/60	Cable, Main Relay Panel	GPT-40K AR-116	8	519
02/11/60	Cable, Blower Contactor	GPT-40K AP-102	4	520
02/15/60	Cable, Meter Box, PA Frame	GPT-40K AM-109	8	521
02/23/60	Cable, Interconnect Filter	GPT-40K GPT-10K	4	522
02/24/60	Cable, Plate Overload	GPT-40K AR-117	2	523
02/24/60	Cable, Grid Overload	GPT-40K AR-119	2	524
02/24/60	Cable, Retune	GPT-40K AR-122	2	525
02/24/60	Cable, SWR	GPT-40K AR-121	2	526
02/24/60	Cable, Bias	GPT-40K AR-120	2	527
02/24/60	Cable, Driver Interlock	GPT-40K AR-118	2	528
02/24/60	Cable, Final Filament	GPT-40K AR-125	2	529
02/24/60	Cable, Tube Protect	GPT-40K AR-124	2	530
02/24/60	Cable, Crowbar	GPT-40K AR-123	2	531
03/10/60	Cable, Interconnect	GPT-40K GPT-10K	8	532
03/21/60	Cable, Oven	CMO	8	533
03/19/60	Coaxial Patch Cord (Spec. QDP-8-168)		n/d	534
04/04/60	Cable, RF	CMO AO-103	1	535
03/09/60	Cable, Meter Box Antenna Tuner	GPT-40K AT-101	8	536
04/12/60	Cable, HFL Section	CMO AX-224	8	537
04/15/60	Cable, Main PA Frame	GPT-40K AP-102	r/s	538
04/15/60	Cable, Main PS Frame	GPT-40K AP-103	r/s	539
04/19/60	Cable Shorting Relay	GPT-40K AP-103	2	540
04/21/60	Cable Assy	ATS-2	2	541
05/02/60	Cable, Main	CSS-1	8	542
05/02/60	Cable Patch L (RG-218/U Bendix)		nd	543